Фасад Горняков 3

| № | Наименование работ | Ед.Изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | М2 | 795,92 |
| 2 | Ремонт штукатурки гладких фасадов и козырьков по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором | М2 | 198,88 |
| 3 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | М2 | 795,92 |
| 4 | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов | М2 | 795,92 |
| 5 | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов | М2 | 795,92 |
| 6 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности (откосов, цоколя, стен) фасадов простых за 2 раза с земли и лесов | М2 | 795,92 |
| 7 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных | М2 | 3,69 |
| 8 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | Шт | 2 |
| 9 | Монтаж дверей входных металлических 900х2050 мм., 900х2050 мм. | М2 | 3,69 |
| 10 | Штукатурка и покраска дверных откосов внутри помещений шир. до 600 мм. | м/п | 10 |
| 11 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | м/п | 15 |
| 12 | Устройство кровель (козырьков) плоских из наплавляемых материалов в один слой (комплекс работ) | М2 | 12,5 |
| 13 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм. с одним фартуком | м/п | 5 |
| 14 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных | М2 | 3,13 |
| 15 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | Шт | 2 |
| 16 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых 1030х1520 мм., 1030х1520 мм. | М2 | 3,13 |
| 17 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах шириной свыше 0,51 м | м/п | 2,3 |
| 18 | Облицовка оконных проемов откосной планкой из ПВХ панелей шириной до 600 мм. | м/п | 8,14 |
| 19 | Устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м/п | 2,3 |
| 20 | Установка уголков ПВХ на клее | м/п | 8,14 |
| 21 | Демонтаж старой бетонной отмостки шириной до 700 мм. | м/п | 99,49 |
| 22 | Планировка грунта и подушки под бетонную отмостку шириной 700 мм | М2 | 69,64 |
| 23 | Монтаж опалубки высотой до 200 мм. | м/п | 99,49 |
| 24 | Заливка и выравнивание бетонной отмостки с толщиной бетона до 100 мм | М2 | 69,64 |
| 25 | Демонтаж опалубки высотой до 200 мм. | м/п | 99,49 |
| 26 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | Т |  |
| 27 | Перевозка грузов 1 класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т. | т |  |

Крыша Горняков 3

| № | Наименование работ | Ед.Изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж покрытия кровли из шифера | М2 | 548 |
| 2 | Демонтаж мелких покрытий и обделок из листовой стали | М2 | 42 |
| 3 | Демонтаж ограждений | М2 | 94,5 |
| 4 | Замена карнизных и досок (брус) обрешетки | М2 | 53 |
| 5 | Устройство дополнительной обрешетки из бруса 50х50 мм. | М3 | 2 |
| 6 | Демонтаж слуховых окон | Шт | 2 |
| 7 | Антисептирование водными растворами | М2 | 220 |
| 8 | Демонтаж канализационных стояков д.150 h=4,3 м. | Шт | 6 |
| 9 | Монтаж слуховых окон | Шт | 2 |
| 10 | Устройство кровли из металлопрофиля НС35(А) | М2 | 548 |
| 11 | Устройство коньков | м/п | 87 |
| 12 | Уголок наружный 75х75 | м/п | 62 |
| 13 | Устройство карнизов | м/п | 104,5 |
| 14 | Устройство торцов | м/п | 87,5 |
| 15 | Монтаж ограждений кровли | м/п | 94,5 |
| 16 | Монтаж снегодержателей | м/п | 94 |
| 17 | Монтаж лестниц для обслуживания кровли 8 м/п | Шт | 2 |
| 18 | Устройство колпаков над вент. Шахтами | Шт | 6 |
| 19 | Облицовка вент. Шахт металл профилем с устройством обрешетки | М2 | 45 |
| 20 | Демонтаж старого утепления чердака толщ. 100 мм. | М3 | 5,5 |
| 21 | Утепление чердака «Вермикулит» с применением пароизоляции (полиэтилен) и укрывной пароизоляционной мембраны | М2 | 548 |
| 22 | Устройство деревянных переходных мостков | м/п | 30 |
| 23 | Монтаж воздушных клапанов для не вентилируемых стояков д.110 HL900 NECO | Шт | 6 |
| 24 | Установка временных переносных ограждений | м/п | 104,5 |
| 25 | Устройство ендовы | м/п | 15 |
| 26 | Устройства уголка внутреннего 400х400 мм. | м/п | 56 |
| 27 | Устройство уголка внутреннего облицовочного 400х400 мм. | м/п | 56 |
| 28 | Применение автокрана для демонтажных работ и подъема материалов |  |  |
| 29 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | т |  |
| 30 | Перевозка грузов 1 класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т. | т |  |