ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по лоту: «Разработка проектно–сметной документации на выполнение  капитального ремонта инженерных систем многоквартирного дома, расположенного по адресу Мурманская область,                                г. Североморск, ул. Сафонова д.11».

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание данных |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области» (далее – НКО «ФКР МО») |
| 2 | Источник финансирования | За счет средств собственников, определивших способ формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора, многоквартирные дома которых расположены в пределах одного муниципального образования |
| 3 | Основание для проведения капитального ремонта | Основанием для выполнения работ является региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014-2043 годы, утвержденная Постановлением Правительства Мурманской области от 31.03.2014 № 168-ПП и сводный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области на 2015 год, утвержденный постановлением Правительства Мурманской области № 325-ПП/9 в последующих редакциях |
| 4 | Цель выполнения работ | Создание безопасных и благоприятных условий проживания, соответствующих установленным стандартам качества, приведение строительных конструкций многоквартирного дома в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам. |
| 5 | Режим работы Заказчика | Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье), рабочее время установлено с понедельника по пятницу - с 9:00 до 18:00. Обеденный перерыв: с 13:00 до 14:00. Подрядчик должен учитывать этот график при исполнении Договора. |
| 6 | Наименование объекта | Многоквартирный дом. |
| 7 | Адрес объекта | Мурманская область, г. Североморск, ул. Сафонова, д. 7. |
| 8 | Краткие сведения об объекте и его техническом состоянии | Количество этажей - 4. Количество подъездов – 2. Количество квартир - 14 Год постройки – 1939. Период эксплуатации здания - 76 лет. Отопление – централизованное. |
| 9 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 10 | Исходные данные | Технический паспорт на здание. |
| 11 | Общие требования | Настоящее «Техническое задание» (далее – ТЗ) определяет перечень, объем и порядок выполнения работ по изготовлению технической документации на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. |
| 12 | Выполняемые работы | Выполнение работ по обследованию объекта и разработке проектно - сметной документации на капитальный ремонт инженерных систем, строительных конструкций общего имущества дома. |
| 13 | Стадийность проектирования | 1. Обследование технического состояния многоквартирного дома. 2. Выполнение работ по разработке проектно - сметной документации на капитальный ремонт инженерных систем, строительных конструкций общего имущества дома. |
| 14 | Состав и содержание проектно-сметной документации | Подготовку документации выполнить согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию." Комплектность рабочих чертежей принять согласно стандартам СПДС. Объем рабочих чертежей должен обеспечить выполнение всего комплекса технических мероприятий. Проектную документацию разработать в следующем составе: 1. Раздел «Заключение по результатам изысканий и технического обследования конструкций с расчетами». 2. Раздел «Пояснительная записка». 3. Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения». 4. Раздел «Проект организации проведения работ». 5 . Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»; 6 . Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»; 7. Раздел «Смета на ремонтно-реставрационные работы по объекту» в т.ч. пояснительная записка к сметной документации, локальные и объектные сметы, сводный сметный расчет. Сметная документация должна быть выполнена с применением сборников ТЕР (Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы), ТЕРр (Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы), утвержденные Приказом Министерства строительства и территориального развития Мурманской области № 193 от 05.октября 2010 года. Расчетные индексы РЦЦС по Мурманской области применить по видам работ и элементам затрат. Начисление накладных расходов производить согласно МДС 81-34.2004 и письму Минрегионразвития № 41099-КК/08 от 06.12.2011 построчно. Начисление сметной прибыли производить в соответствии с МДС 81-25.2001 и письмом Минрегионразвития № 41099-КК/08 от 06.12.2011 построчно. Деление проектной документации на альбомы, тома и разделы выполняется на усмотрение разработчика в соответствии с действующими нормативными документами. Проект должен быть разработан на основании действующих на территории РФ строительных норм и правил, технических, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, технических регламентов. Проектно-сметную документацию выдать в 5-ти экземплярах, в т. ч 1 экз. в электронном виде в формате PDF, смету в сметной программе АО или Смета+. |
| 15 | # Требования к выполнению работ | Перед разработкой проектно-сметной документации необходимо выполнить сбор исходных данных на выполнение проектных работ, получить необходимые технические условия на проектирование, в объеме, необходимом для выполнения проектных работ, провести предпроектное инженерно-техническое обследование существующих инженерных сетей здания в объеме, необходимом для проектирования. Произвести указанное обследование с составлением дефектной ведомости по каждому проектируемому виду работ. Дефектную ведомость согласовать с Заказчиком. Проектная организация должна включать обязательное использование и применение энергосберегающих и ресурсосберегающих мероприятий, технологий, оборудования и материалов, обеспечивающих современные эксплуатационные характеристики. в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». При разработке проектно-сметной документации учесть рекомендации Заключения по результатам инструментального обследования технического состояния несущих строительных конструкций многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Мурманская область, город Североморск, улица Сафонова, 11. Конструктивное решение принять по материалам обследования здания. Разработку проектно-сметной документации осуществлять в соответствии с действующими нормативными требованиями, строительными, технологическими, санитарными нормами и правилами. Разработку проектно-сметной документации осуществлять в соответствии с действующими нормативными требованиями, строительными, технологическими, санитарными нормами и правилами, |
| 16 | Дополнительные требования и условия | Графическая часть Документации оформляется в соответствии с ГОСТ 555528-2013. Исполнитель передает Заказчику полный объем документации: 4 (Четыре) экземпляра сброшюрованных комплектов проектной документации на бумажном носителе; 1 (Один) экземпляр комплекта проектной документации в электронном виде: Форматы файлов: текстовые приложения: *.doc, *.xls, *.pdf (с возможностью копирования текста); графические приложения: чертежи, схемы: *.dwg, *.pdf (в цветном варианте). изображения, иллюстрации: *.pdf, *.gif, *.jpeg. сметные расчеты должны быть представлены в формате программы А0 прошедшей сертификацию, а также *.xls (*.xlsx) или *.doc (*.docx). С подписями и печатями продублирован в формате *.pdf. ведомости объемов работ должны быть представлены в формате *.doc (*.docx) и продублированы в формате *.pdf с подписями разработчиков. документы, обосновывающие цену материалов, отсутствующих в ценниках базового периода (прайс-листы), должны быть представлены в формате *.pdf. |
| 17 | Срок выполнения работ | Согласно представленному календарному графику производства работ, но не более __30_____ дней с момента подписания договора. |
| 18 | Требования к качеству и результату работ Нормативная документация | 1) Приемку выполненных работ осуществляет Заказчик. В процессе приемочного контроля оценивается полнота и качество выполненных работ в соответствии с заданием на проектирование и нормативными документами. 2) При выявлении грубых нарушений и отступлений от задания на проектирование, Заказчик имеет право потребовать их переделки и применить финансово-экономические санкции согласно Договору. 3) Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных при приемке проектной документации и в процессе выполнения работ по капитальному ремонту, и исправления некачественно выполненных проектных работ в течение установленного гарантийного срока. Срок предоставления гарантий качества работ: не менее тридцати шести месяцев с даты подписания сторонами акта сдачи - приемки выполненных работ. • Градостроительный кодекс РФ (с изменениями); • ВСН 48-86(р) Правила безопасности при проведении обследований жилых зданий для проектирования капитального ремонта; • ВСН 57-88(р) «Положение по техническому обследованию жилых зданий»; • ВСН 53-88 (р) «Пособие по оценке физического износа жилых и общественных зданий»; • ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»; • СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; • СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»; • СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»; • • СнИП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение»; • СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»; • СНиП12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»; • СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»; • №123-ФЗ «О пожарной безопасности»; • №384-ФЗ от 30.12.2009г. «О безопасности зданий и сооружений»; • №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» (с изм. на 27.07.2010 №237-ФЗ). |

Приложение № 4

к Договору от ________ 2015 г.  №_____

Календарный график выполнения работ по лоту:

«Разработка проектно-сметной документации на выполнение капитального ремонта инженерных систем многоквартирного дома, расположенного по адресу:

Мурманская обл., г. Североморск, ул. Сафонова, д. 7»

| № п/п | Наименование работ | Дата начала работ | Дата окончания работ | Стоимость работ, тыс. руб. | Период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 год |  |
|  |  |  |  |  | июль | август |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |

ЗАКАЗЧИК _______________ В.В. Киселев                                                ИСПОЛНИТЕЛЬ __________