ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
	

	        на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме по адресу: с.Ловозеро, ул.Пионерская, д.18 
(ремонт внутридомовых инженерных систем – 
замена розлива и стояков холодного водоснабжения)


Общая информация по дому № 18 по ул.Пионерская:

Год постройки – 1981.

Материал стен – кирпич.

Количество квартир – 30 (10 – однокомнатных, 12 – двухкомнатных, 8 - трехкомнатных).

Количество этажей – 5.

Количество подъездов – 2.

Общая площадь дома – 1579,1 кв.м.
Общая площадь жилых помещений – 1419,5 кв.м.

Объем – 6236 куб.м.

Кол-во элеваторных узлов системы отопления – 1.

	№ п.п.
	Перечень выполняемых работ,

 с указанием наименования применяемого материала и его марки
	Ед. изм.
	Количество
	Подсчет объемов (примечание)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Разборка трубопроводов ХВС стальных
	м.п.
	32
	Диаметр 50 мм

	2
	Прокладка трубопроводов ХВС из полипропиленовых труб
	м.п.
	20
	Диаметр 63 мм

	
	
	м.п.
	12
	Диаметр 50 мм

	3
	Разборка трубопроводов ХВС стальных
	М.п.
	92
	Диаметр 32 мм

	
	
	м.п.
	8
	Диаметр 20 мм

	4
	Прокладка трубопроводов ХВС из полипропиленовых труб
	м.п.
	68
	Диаметр 32 мм

	
	
	м.п.
	24
	Диаметр 25 мм

	
	
	м.п.
	8
	Диаметр 20 мм

	5
	Изоляция трубопроводов ХВС
	м.п.
	32
	Диаметр 50 мм

	
	
	м.п.
	18
	Диаметр 32 мм

	Материалы 

	1
	Труба РР 50
	м.
	32
	

	2
	Труба РР 32
	м.
	68
	

	3
	Труба РР 25
	м.
	24
	
	

	4
	Труба РР 20
	м.
	8
	
	

	5
	Муфта переходная РР
	шт.
	2
	90 х 75
	

	6
	Муфта переходная РР
	шт.
	2
	75 х 63
	

	7
	Муфта переходная РР
	шт.
	2
	63 х 50
	

	8
	Муфта переходная РР
	ш.
	2
	50 х 32
	

	9
	Муфта переходная РР
	шт.
	6
	32 х 25
	

	10
	Муфта переходная РР
	шт.
	6
	25 х 20
	

	11
	Муфта комбинированная РР
	шт.
	2
	63 х 2* НР
	

	12
	Кран шаровой муфтовый В-В
	шт.
	1
	2*50
	

	13
	Бурт РР 90
	шт.
	1
	
	

	14
	Фланец стальной
	шт.
	1
	Диаметр 100 мм
	

	15
	Угольник РР
	шт.
	16
	63 х 90*
	

	16
	Угольник РР
	шт.
	8
	63 х 45*
	

	17
	Угольник РР
	шт.
	16
	50 х 90*
	

	18
	Угольник РР
	шт.
	8
	50 х 45*
	

	19
	Угольник РР
	шт.
	30
	32 х 90*
	

	20
	Угольник РР
	шт.
	10
	32 х 45*
	

	21
	Угольник РР
	шт.
	30
	25 х 90*
	

	22
	Угольник РР
	шт.
	20
	25 х 45*
	

	23
	Угольник РР
	шт.
	30
	20 х 90*
	

	24
	Угольник РР
	шт.
	10
	20 х 45*
	

	25
	Тройник переходной РР
	шт.
	3
	63 х 32 х 63
	

	26
	Тройник переходной РР
	шт.
	3
	50 х 32 х 50
	

	27
	Тройник переходной РР
	шт.
	24
	32 х 20 х 32
	

	28
	Тройник переходной РР
	шт.
	12
	25 х 20 х 25
	

	29
	Кран шаровой РР 32
	шт.
	6
	
	

	30
	Кран шаровой РР 20
	шт.
	6
	
	

	31
	Муфта РР 63
	шт.
	8
	
	

	32
	Муфта РР 50
	шт.
	8
	
	

	33
	Муфта РР 32
	шт.
	20
	
	

	34
	Муфта РР 25
	шт.
	10
	
	

	35
	Муфта РР 20
	шт.
	10
	
	

	36
	Муфта комбинированная РР
	шт.
	10
	20 х ½ ВР
	

	37
	Муфта комбинированная РР
	шт.
	20
	20 х ½ НР
	

	38
	Хомут металлический со шпилькой 
	шт.
	25
	Диаметр 63
	

	39
	Хомут металлический со шпилькой
	шт.
	25
	Диаметр 50
	

	40
	Хомут металлический со шпилькой
	шт.
	70
	Диаметр 32
	

	41
	Хомут металлический со шпилькой
	шт.
	30
	Диаметр 25
	

	42
	Изоляция «Энергофлекс»
	м.п.
	20
	Диаметр 63
	

	43
	Изоляция «Энергофлекс»
	м.п.
	12
	Диаметр 50
	

	44
	Изоляция «Энергофлекс»
	м.п.
	18
	Диаметр 32
	

	45
	Лента герметизационная клейкая
	шт.
	6
	
	


Особые условия производства работ (при их наличии): Отсутствие проектной документации на дом.

Составил: 
Представитель

ООО «Оленегорсководоканал»                               _________________   (Свейлис А.Э.)                    

тел.:  8-921-281-23-95

Зам. главы администрации                      

сельского поселения Ловозеро                                  __________________  (Юрьева С.А.)

Директор УК ООО «ЛТД»                                         __________________  (Живица Т.В.)

Представитель собственников МКД

 (квартира №        )                                                       __________________  (                          )    

Ведущий специалист Фонда капитального

ремонта Мурманской области                                   __________________  (Гунбин А.Р.)
