Ведомость объёмов работ

на капитальный ремонт системы отопления общего имущества в многоквартирном доме по адресу:

Мурманская обл. с. Ловозеро, ул. Вокуева д.17

Объект: жилой дом

Этажность – 5, подъездов - 6, квартир -98

| № п/п | Перечень выполняемых работ, с указанием наименования применяемого материала и его марки (перечень дефектов и работ является примерным, уточняется по фактическому состоянию конструкций и систем дома) | единица измерения | Количество | Всего (изменения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Демонтаж трубопровода |  |  |  |  |
| 1 | Разборка трубопровода стального Ф до 50мм | м | 260 |  |
| 2 | Разборка трубопровода стального Ф до 100 мм | м | 380 |  |
| Монтаж ввода и розлива отопления |  |  |  |  |
| 1 | Смена трубопровода ВГП Ø 90 мм | м | 40 |  |
| 2 | Прокладка трубопроводов PN 25 (армированные) Ø 75 мм: | м | 220 |  |
| 3 | Прокладка трубопроводов PN 25 (армированные) Ø 63мм: | м | 160 |  |
| 4 | Прокладка трубопроводов PN 25 (армированные) Ø 50 мм: | м | 180 |  |
| 5 | Прокладка трубопроводов PN 25 (армированные) Ø 25 мм: | м | 80 |  |
| 6 | Монтаж запорной арматуры, кран шаровой РР Ø 20 мм (спускник) | шт. | 120 |  |
| 7 | Монтаж запорной арматуры, кран шаровой РР Ø 25 мм (стояк) | шт. | 120 |  |
| 8 | Монтаж запорной арматуры Ø 100 мм (теплоцентр) | шт. | 2 |  |
| 9 | Монтаж запорной арматуры Ø 80мм (теплоцентр) | шт. | 8 |  |
| Прочие работы |  |  |  |  |
| 1 | Изоляция трубопроводов «Армофлекс» 13 мм | м | 680 |  |
| 2 | Гидравлические испытания |  | 1 |  |
| 3 | Вывоз мусора |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |