Ведомость объемов работ
на выполнение работ по капитальному ремонту подвального помещения (отмостка), по адресу: Мурманская обл., г.п. Лиинахамари, ул. Шабалина, д. 11
Объект: жилой дом, 
Существующее положение:

Выполнить следующие работы:
	№ п/п
	Перечень выполняемых работ,

 с указанием наименования применяемого материала и его марки (перечень дефектов и работ является примерным, уточняется по фактическому состоянию конструкций и систем дома)
	Ед. изм.

	1
	РАЗБОРКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ БЕТОННОЙ (СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ) ОТМОСТКИ

	4

	
	
	М3

	2
	СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ (РАБОТЫ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ВРУЧНУЮ)-225М3(44М3)

	0,44

	
	
	100М3 ГРУНТА

	3
	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ (ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ЩЕБЕНОЧНОЙ ПОДГОТОВКИ) 

	0,45

	
	
	100М3 ГРУНТА

	4
	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ  ЩЕБЕНОЧНОГО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ
	20

	
	
	М3 ОСНОВАНИЯ

	5
	УСТРОЙСТВО ПОДЛИВКИ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ

	2,2

	
	
	100М2 ПОДЛИВКИ ПОД ОБОРУ

	6
	НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ 06-01-013-01

	2,2

	
	
	100М2 ПОДЛИВКИ ПОД ОБОРУ

	7
	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ 
	2,65

	
	
	100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ

	8
	БЕТОНИРОВАНИЕ ОТМОСТКИ ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ ШИРИНА ОТМОСТКИ 1000ММ h-100ММ-18,5М3

	0,185

	
	
	100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА

	9
	АРМИРОВАНИЕ ОСНОВАНИЯ ОТМОСТКИ АРМАТУРНОЙ СЕТКОЙ ДИАМЕТР-6 АI (IFU 150)

	0,33

	
	
	Т


