Приложение № 1

к Договору от ________ 2016 г.  №_____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по лоту: «Капитальный ремонт инженерных систем многоквартирных домов, расположенных по адресам: Мурманская область, г. Мончегорск, ул. Железнодорожная, д. 19; ул. Школьная, д. 2; ул. Стахановская, д. 15, ул. Стахановская, д. 23, ул. Стахановская, д. 27».

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание данных для проектирования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области» (далее – НКО «ФКР МО»). |
| 2 | Источник финансирования | За счет средств собственников, определивших способ формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора, многоквартирные дома которых расположены в пределах одного муниципального образования. |
| 3 | Основание для проведения капитального ремонта | Основанием для выполнения работ является региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014-2043 годы, утвержденная Постановлением Правительства Мурманской области от 31.03.2014 № 168-ПП и сводный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области на 2015 год, постановление Правительства Мурманской области № 325-ПП/9 (в редакции постановления Правительства Мурманской области № 157 - ПП от 22 апреля 2015г.) |
| 4 | Цель выполнения работ | Создание безопасных и благоприятных условий проживания, соответствующих установленным стандартам качества, приведение строительных конструкций многоквартирного дома в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам. |
| 5 | Режим работы Заказчика | Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье), рабочее время установлено с понедельника по пятницу - с 9:00 до 18:00. Обеденный перерыв: с 13:00 до 14:00. Подрядчик должен учитывать этот график при исполнении Договора. |
| 6 | Наименование объекта | Многоквартирные дома |
| 7 | Адрес и краткие сведения об объекте и его техническом состоянии | г. Мончегорск, ул. Железнодорожная, д. 9: площадь помещений – 969,3 м2, 3 этажа, 2 подъезда, требуется капитальный ремонт с полной заменой на полипропилен системы ГВС и системы ХВС. г. Мончегорск, ул. Школьная, д. 2: площадь помещений – 692,6 м2, 2 этажа, 2 подъезда, требуется капитальный ремонт с полной заменой на полипропилен системы ГВС и системы ХВС. г. Мончегорск, ул. Стахановская, д. 15: площадь помещений – 677,5 м2, 2 этажа, 2 подъезда, требуется капитальный ремонт с полной заменой на полипропилен системы ГВС, системы ХВС и системы водоотведения. г. Мончегорск, ул. Стахановская, д. 23: площадь помещений – 693,4 м2, 2 этажа, 2 подъезда, требуется капитальный ремонт с полной заменой на полипропилен системы ГВС, системы ХВС и системы водоотведения. г. Мончегорск, ул. Стахановская, д. 27: площадь помещений – 697,5 м2, 2 этажа, 2 подъезда, требуется капитальный ремонт с полной заменой на полипропилен системы ГВС, системы ХВС и системы водоотведения. |
| 8 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 9 | Исходные данные | Техническое задание |
| 10 | Общие требования | Настоящее «Техническое задание» (далее – ТЗ) определяет перечень, объем и порядок выполнения комплекса работ по капитальному ремонту крыши и инженерных систем в соответствии с дефектной ведомостью и сметной документацией, выполненной на основании технического обследования инженерных сетей, согласованной с Заказчиком. |
| 11 | Выполняемые работы | Получение акта передачи объекта в эксплуатацию от управляющей организации. Получения разрешения на производство работ по техническому обследованию объекта от заказчика. Выполнение технического обследования инженерных систем: - обмерные работы; - составление дефектной ведомости. Согласование схемы и используемых материалов по капитальному ремонту с заказчиком, управляющей организацией и органом местного самоуправления. Изготовление сметной документации на капитальный ремонт по видам работ и утверждение заказчиком. Получение разрешения на производство работ по капитальному ремонту от заказчика на основании согласованного отчёта технического обследования. Выполнение комплекса работ по капитальному ремонту инженерных систем: Система водоотведения – замена 100% системы. Система ХВС – замена 100% системы. Система ГВС – замена 100% системы. |
| 12 | Состав и содержание дефектной ведомости и сметной документации | 1. Техническое обследование. Обследование представить в виде технического отчёта. На основании данных технического обследования, действующих норм, правил и технического регламента разработать рабочую документацию. Сметная документация должна содержать сводку затрат, сводный сметный расчет, объектные и локальные сметы, сметные расчеты на отдельные виды затрат, дефектную ведомость, ведомость видов и объемов работ по монтажу и демонтажу. Ведомость видов и объемов работ представляет собой подробный перечень, изложенный в порядке последовательности выполнения работ с указанием конкретных видов работ, объемов и применяемых материалов. Ведомость видов и объемов работ является основанием для составления сметного расчета. Сметная документация должна быть выполнена на основании МДС 81-35.2004, с применением сборников ТЕР (Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы), ТЕРр (Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы) в Мурманской области, базисно-индексным методом с учетом постановления Правительства Мурманской области № 492-ПП от 22.10.2010. Расчетные индексы РЦЦС по Мурманской области применить по видам работ и элементам затрат. Начисление накладных расходов производить согласно МДС 81-34.2004, скорректированному согласно письму ГОССТРОЯ № 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012г. Начисление сметной прибыли производить в соответствии с МДС 81-25.2001, с дополнениями по письму Росстроя № АП-5536/06 «О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве» от 18 ноября 2004 года, скорректированный согласно письму ГОССТРОЯ № 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012г. построчно. Сметным расчетом предусмотреть утилизацию мусора на свалках Мурманской области. Сметную стоимость оборудования, принятого при разработке сметной документации, а также стоимость материалов, изделий и конструкций, отсутствующих в сметно-нормативной базе следует определять на основании информации о текущей стоимости применяемого оборудования, материалов, изделий и конструкций с приложением прайс-листов и физико-технических характеристик предлагаемых материалов: - по аналогии с действующим ценником, подбор прайс-листов, необходимо упорядочить путем проставления страниц и позиций в томе, объединяющем «прайс-листы». В сметах в качестве обоснования стоимости следует проставить номера страниц и позиций соответствующих «прайс-листов»; - во всех случаях определения сметной стоимости материалов и оборудования по «прайс-листам» затраты на заготовительно-складские и транспортные расходы должны соответствовать МДС 81-35.2004; - «прайс-листы» должны быть указаны в ценах на момент составления сметной документации. Прайс-листы, имеющие давность несколько лет или стоимость в которых указана в валюте не принимаются. В случае ссылки на типовые или серийные узлы, элементы, конструкции, изделия – приложить копию соответствующей документации. Прилагаемая документация должна соответствовать конструктивным решениям. |
| 13 | # Требования к выполнению работ | Произвести обследование многоквартирного дома с составлением дефектной ведомости по каждому виду работ. Дефектную ведомость согласовать с Заказчиком. Дефектная ведомость на капитальный ремонт инженерных сетей в многоквартирном доме должна содержать обоснование принимаемых решений, ведомость объемов работ и стоимости ремонта, выделение этапов или очередей производства работ. Разработку и составление дефектной ведомости и сметной документации осуществлять в соответствии с действующими нормативными требованиями, строительными, технологическими, санитарными нормами и правилами с разработкой разделов по организации и производству работ в пределах установленной суммы на капитальный ремонт, указанной в п. 1.2 Договора. Дефектная ведомость должна включать обязательное использование и применение энергосберегающих решений, технологий, оборудования и материалов, обеспечивающих современные эксплуатационные характеристики. Перед разработкой документации необходимо выполнить сбор исходных данных на выполнение работ, получить необходимые технические условия у энергоснабжающих организаций, в объеме, необходимом для выполнения работ, провести предварительное инженерно-техническое обследование в необходимом объеме, в том числе: Требования к материалам Разработать технологические рекомендации и подобрать новые материалы по результатам технического обследования. Все материалы и изделия, должны иметь сертификаты соответствия системы обязательной сертификации Госстандарта РФ или декларации о соответствии в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии». Необходимо использовать товары, соответствующие требованиям: 1) Постановления Правительства РФ от 31.12.2009 г. № 1221 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд», 2) Приказа Минэкономразвития РФ от 09.03.2011 г. № 88 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным Федеральным органом исполнительной власти определены классы энергетической эффективности», 3) Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Конструктивное решение принять по материалам обследования здания. Особые условия и требования: - предоставление дополнительной технической документации и информации в процессе подготовки проекта возможно по согласованию между заказчиком и исполнителем; - все материалы, предусмотренные решением, должны иметь сертификаты, санитарно-эпидемиологическое заключение, разрешение от органов Госнадзора для эксплуатации на территории России. |
| 14 | Требования к выполнению работ | Обследования. - Техническое обследование должно содержать подтвержденные результатами и выводами обследования действительного технического состояния инженерных систем и их элементов, наличие количественной оценки фактических показателей качества конструкций (прочности, сопротивления теплопередаче, других физических, химических и механических показателей) с учетом динамики происходящих изменений для возможности оценки и определения состава и объема необходимых работ. - Техническое обследование должно содержать полную и достоверную информацию о техническом состоянии инженерных систем и их элементов, соответствие выводов обследования представленным материалам и расчетам. - Объем и качество технического обследования должны соответствовать требованиям технических регламентов, государственных стандартов. - Результаты и выводы обследования должны быть обоснованием принимаемых решений о возможности дальнейшей безаварийной и эффективной эксплуатации здания. Выполнение работ по капитальному ремонту систем ГВС, ХВС и водоотведения: - Предоставить до начала работ все сертификаты и паспорта на используемые материалы заказчику. - Предусмотреть КУУТЭ и РТВЖ на систему ГВС в ИТП в случае, если они не установлены. - При монтаже системы ГВС применять материалы из армированного полипропилена PN – 25 (не ниже 90 градусов). - При монтаже системы ХВС применять материалы полипропилена PN –20. - Разводку магистралей и стояков выполнить по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы. - Опорожнение систем выполнить через сливные краны, расположенные в нижних точках элементов систем, в непосредственной близости от канализационной системы. - Предусмотреть теплоизоляцию трубопроводов. - Трубопроводы систем ГВС, ХВС и водоотведения прокладывать с учётом смежных инженерных коммуникаций. - Укладку трубопровода по земле проводить по песчаной подушке, с устройством переходных мостков в местах прохода трубопровода вдоль проёмов подвального помещения. - Для монтажа трубопровода системы водоотведения использовать трубу ПВХ диаметром не менее 110 мм. - Для монтажа трубопровода системы водоотведения по грунту(полу) использовать трубу ПВХ повышенной прочности рыжего цвета диаметром не менее 110 мм. |
| 15 | Дополнительные требования и условия | Графическая часть Документации оформляется в соответствии с ГОСТ 555528-2013. Исполнитель передает Заказчику полный объем документации: 4 (Четыре) экземпляра сброшюрованных комплектов документации на бумажном носителе; 1 (Один) экземпляр комплекта проектной документации в электронном виде: Форматы файлов: текстовые приложения: *.doc, *.xls, *.pdf (с возможностью копирования текста); графические приложения: чертежи, схемы: *.dwg, *.pdf (в цветном варианте). изображения, иллюстрации: *.pdf, *.gif, *.jpeg. сметные расчеты должны быть представлены в формате программы А0 прошедшей сертификацию, а также *.xls (*.xlsx) или *.doc (*.docx). С подписями и печатями продублирован в формате *.pdf. ведомости объемов работ должны быть представлены в формате *.doc (*.docx) и продублированы в формате *.pdf с подписями разработчиков. документы, обосновывающие цену материалов, отсутствующих в ценниках базового периода (прайс-листы), должны быть представлены в формате *.pdf. |
| 16 | Срок выполнения работ | Срок выполнения работ не более 60 дней с момента начала работ согласно календарного графика. Начало работ согласно представленному календарному графику производства работ, но не более 10 дней с момента подписания договора. |
| 17 | Требования к качеству и результату работ | 1) Приемку выполненных работ осуществляет Заказчик. В процессе приемочного контроля оценивается полнота и качество выполненных работ в соответствии с заданием на проектирование и нормативными документами. 2) При выявлении грубых нарушений и отступлений от задания на проектирование, Заказчик имеет право потребовать их переделки и применить финансово-экономические санкции согласно Договору. 3) Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных при приемке проектной документации и в процессе выполнения работ по капитальному ремонту, и исправления некачественно выполненных проектных работ в течение установленного гарантийного срока. Срок предоставления гарантий качества работ: не менее 60 (шестидесяти) месяцев с даты подписания сторонами акта сдачи - приемки выполненных работ. |

Приложение № 2

к Договору от ________ 2016 г.  №_____

Календарный график выполнения работ по лоту:

«Капитальный ремонт инженерных систем многоквартирных домов, расположенных по адресам: Мурманская область, г. Мончегорск, ул. Железнодорожная, д. 19; ул. Школьная, д. 2; ул. Стахановская, д. 15, ул. Стахановская, д. 23, ул. Стахановская, д. 27».

| № п/п | Наименование работ | Дата начала работ | Дата окончания работ | Стоимость работ, тыс. руб. | Период |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  | октябрь | ноябрь | декабрь | январь |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |

ЗАКАЗЧИК _______________ Киселев В.В.                                                ИСПОЛНИТЕЛЬ __________