| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме по адресу: ул. Фулика, д.8 Внутридомовые магистрали находятся внутри жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П/п |  | Н а и м е н о в а н и е р а б о т |  |  | Единица измерения |  | Объем |
| 1. |  | Демонтаж. ГРЩ напольный высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм |  |  | шт |  | 1 |
| 2. |  | Установка ГРЩ напольный высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм |  |  | шт |  | 1 |
| 3. |  | Установка прибора учета электрической энергии 3-х фазного |  |  | шт |  | 1 |
| 4. |  | Установка прибора учета электрической энергии 1-фазного |  |  | шт |  | 1 |
| 5. |  | Установка трансформаторов тока |  |  | шт |  | 3 |
| 6. |  | Установка плавких вставок с основаниями |  |  | шт |  | 12 |
| 7. |  | Установка автомата 250 А |  |  | шт |  | 1 |
| 8. |  | Установка автоматов 16 А в ГРЩ |  |  | шт |  | 5 |
| 9. |  | Установка этажных щитов |  |  | шт |  | 16 |
| 10. |  | Установка автоматов 40 А в этажные щиты |  |  | шт |  | 72 |
| 11. |  | Прокладка металлорукава Ø 50 мм |  |  | м |  | 180 |
| 12. |  | Протяжка кабеля в металлорукаве с подключением его к этажным щитам |  |  | м |  | 180 |
| 13. |  | Протяжка провода АВВГ 3х4 в квартиры с последующим подключением к этажным щитам и и квартирным щитам |  |  | м |  | 296 |
| 14. |  | Установка светильников коммунального освещения |  |  | шт |  | 24 |
| 15. |  | Прокладка металлорукава Ø 20 мм |  |  | м |  | 180 |
| 16. |  | Протяжка провода АВВГ 3х2,5 в металлорукаве с подключением его к светильникам и ГРЩ |  |  | м |  | 180 |

Требуется разработка проектно-сметной документации по замене ВДЭС

* - Перечень дефектов и работ является примерным, может уточняться по фактическому состоянию конструкций и систем дома.

Представитель администрации                        Представитель НКО «ФКР МО»

___________________________                      ____________________________

(Должность, ФИО)                                                                     (Должность, ФИО)

Представитель управляющей                            Представитель собственников

компании

__________________________                         ___________________________

(Должность, ФИО)                                                                     (№ квартиры, ФИО)