Ведомость объемов работ
На выполнение работ по капитальному ремонту МКД, по адресу: 
Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Бардина, д.28
Объект: жилой дом 
Этажность-3 этажа, подъездов-2 подъезда, квартир-18 
Водоснабжение –централизованное

Фасад – оштукатурен, окрашен,
Крыша - чердачная вальмовая, с неорганизованным водостоком (ограниченно-работоспособная), приставной пожарной лестницей. 

Площадь покрытия кровли 694 м2, объемы определяются после технического обследования.
Применяемые материалы: трубы и фитинги ПВХ.
Особые условия: 

- произвести обследование многоквартирного дома с составлением уточненной дефектной ведомости по каждому виду работ. 
	№ п/п
	Перечень выполняемых работ,

 с указанием наименования применяемого материала и его марки (перечень дефектов и работ является примерным, уточняется по фактическому состоянию конструкций и систем дома)
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	Демонтаж трубопроводов

	1
	Разборка трубопроводов из вгп труб Ø до 63 мм
	100 м 
	
	

	2
	Разборка трубопроводов из канализации
	100 м
	
	

	Система отопления розливов

	1
	Прокладка трубопроводов PN 25 Ø 75
	100 м
	0,65
	

	2
	Прокладка трубопроводов PN 25 Ø 50
	100м
	0,30
	

	3
	Прокладка трубопроводов PN 25 Ø 40
	100м
	0,50
	

	4
	Кран РР Ø 40 мм (на концы розлива)
	шт.
	4
	

	5
	Кран шаровой РР Ø 25 мм  (на стояки отопления)
	шт.
	50
	

	6
	Кран шаровой РР Ø 20 мм (на стояки отопления)
	шт.
	50
	

	
	Система отопления розлива
	
	
	

	1
	Прокладка трубопроводов PN 25 Ø 25 (стояки)
	100м
	2.3
	

	2
	Кран шаровой РР Ø 25 мм
	шт.
	164
	

	3
	Смена радиаторов
	кВт
	103,3
	

	Монтаж розливов ХВС, ГВС

	1
	Прокладка трубопроводов PN 25 Ø 40 мм: для ГВС
	100 м 
	0,3
	

	2 
	Прокладка трубопроводов PN 20 Ø 40 мм: для ХВС
	100 м  
	0,3
	

	3 
	 Прокладка трубопроводов PN 25 Ø 32 мм: для ГВС
	100 м 
	0,2
	

	4
	 Прокладка трубопроводов PN20 Ø 32 мм: для ХВС
	100 м 
	0,2
	

	 5
	 Кран шаровой РР Ø 40мм
	шт.
	4
	

	6
	 Кран шаровой РР Ø 32мм
	шт.
	12
	

	7
	 Кран шаровой РР Ø 20мм
	шт.
	12
	

	Монтаж стояков ХВС, ГВС, полотенцесушителей

	1
	 Прокладка трубопроводов PN 25 Ø 32мм для ГВС 
	100м
	1,50
	

	2
	 Прокладка трубопроводов PN 20 Ø 32 мм: для ХВС
	100 м
	0,75
	

	3
	 Кран шаровой РР Ø 20мм
	шт.
	36
	

	4
	Прокладка трубопроводов PN 25 Ø25мм для ГВС
	100м
	0,20
	

	5
	Установка полотенцесушителей
	шт.
	18
	

	
	Монтаж системы водоотведения (стояки, лежаки) 
	
	
	

	1
	Прокладка трубопровода Ø 110 мм
	м.
	120
	

	Прочие виды работ

	1
	Изоляция трубопроводов отопления из «Армофлекс», толщина 13 мм
	м.
	200
	

	2
	Изоляция трубопроводов «Армофлекс», толщина 13 мм
	 м 
	100
	

	3
	Гидравлические испытания систем
	
	3
	

	4
	Заделка отверстий после прокладки труб
	
	все
	

	5
	Установка компенсаторов на отопрение
	шт.
	4
	

	6
	Вывоз мусора
	
	
	

	Крыша

	1
	смена покрытия кровли
	м2
	694
	

	2
	ремонт (смена) деревянных конструкций (стропильных ног, мауэрлата, обрешетки)
	
	
	Тех обследование.

	3
	замена слуховых окон, вентиляционной решетки
	шт.
	7
	

	4
	Ремонт или смена организованного водостока (водосточных труб);
	м.п.
	177
	

	5
	Ремонт или смена организованного водостока (водосточных воронок)
	шт.
	6
	

	6
	смена колпаков вент шахт
	шт.
	12
	

	7
	восстановление или смена ограждения кровли
	м.п.
	140
	

	8
	монтаж ходовых мостиков
	м.п.
	80
	

	9
	антисептирование и антиперирование деревянных конструкций
	м2
	
	100%

	10
	ремонт (штукатурка, окраска) вентиляционных блоков
	м2
	40
	

	11
	восстановить теплоизоляцию чердачного перекрытия
	м3
	
	Тех. обследование

	12
	смену мелких покрытий их листовой стали
	м
	152
	

	13
	устройство пароизоляции
	м2
	694
	

	14
	Монтаж снегозадержателей
	
	
	Тех. обследование


Представитель УК_________________________________________

Ведущий специалист НКО «ФКР МО» ______________________Хармич С.Л.
