ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
	

	        на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме по адресу: с.Ловозеро, ул.Юрьева, д.6 
(ремонт внутридомовых инженерных систем – 

замена розлива и стояков ХВС)


Общая информация по дому № 6 по ул. Юрьева:
Год постройки – 1974.

Количество квартир – 70 (10 – однокомнатных, 30 – двухкомнатных, 20 – трехкомнатная, 10 – четырехкомнатных).

Количество этажей – 5.

Количество подъездов – 4.

Общая площадь дома – 3621,8 кв.м.
Площадь жилых помещений – 3354,1 кв.м.
Площадь дома по наружному обмеру – 931,6 кв.м. (72,50х12,85)
Высота дома – 14,3 м.

Объем – 13322 куб.м.

Наличие подвала – нет, тех.подполье.

Средняя внутренняя высота помещений – 2,50 м.

Кол-во элеваторных узлов системы отопления – 1.

	№ п.п.
	Перечень выполняемых работ,

 с указанием наименования применяемого материала и его марки
	Ед. изм.
	Количество
	Подсчет объемов (примечание)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Разборка трубопроводов стальных (розлив) ХВС
	м.п.
	24
	Диаметр 100 мм

	
	
	м.п.
	20
	Диаметр 89 мм

	
	
	м.п.
	16
	Диаметр 76 мм

	
	
	м.п.
	12
	Диаметр 58 мм

	2
	Разборка трубопроводов стальных (стояки) ХВС
	м.п.
	15
	Диаметр 40 мм

	
	
	м.п.
	145
	Диаметр 32 мм

	
	
	м.п.
	40
	Диаметр 15 мм

	3
	Прокладка трубопроводов ХВС из полипропиленовых труб (розлив подача, обработка)
	м.п.
	24
	Диаметр 90 мм

	
	
	м.п.
	20
	Диаметр 75 мм

	
	
	м.п.
	16
	Диаметр 63 мм

	
	
	м.п.
	12
	Диаметр 50 мм

	4
	Прокладка трубопроводов ХВС из полипропиленовых труб (стояки)
	м.п.
	120
	Диаметр 90 мм

	
	
	м.п.
	40
	Диаметр 25 мм

	
	
	м.п.
	40
	Диаметр 20 мм

	5
	Изоляция трубопроводов ХВС
	м.п.
	24
	Диаметр 90 мм

	
	
	м.п.
	20
	Диаметр 75 мм

	
	
	м.п.
	16
	Диаметр 63 мм

	
	
	м.п.
	12
	Диаметр 50 мм

	
	
	м.п.
	36
	Диаметр 32 мм

	Материалы

	1
	Труба РР 
	м.п.
	24
	Диаметр 90 мм

	2
	Труба РР 
	м.п.
	20
	Диаметр 75 мм

	3
	Труба РР
	м.п.
	16
	Диаметр 63 мм

	4
	Труба РР
	м.п.
	12
	Диаметр 50 мм

	5
	Труба РР
	м.п.
	120
	Диаметр 32 мм

	6
	Труба РР
	шт.
	40
	Диаметр 25 мм

	7
	Труба РР
	шт.
	40
	Диаметр 20 мм

	8
	Муфта РР переходная
	шт.
	4
	90х75

	9
	Муфта РР переходная 
	шт.
	4
	75х63

	10
	Муфта РР переходная
	шт.
	4
	63х50

	11
	Муфта РР переходная
	шт.
	10
	50х32

	12
	Муфта РР переходная
	шт.
	12
	32х25

	13
	Муфта РР переходная
	шт.
	12
	25х20

	14
	Муфта РР комбинированная
	шт.
	2
	40х11/4 ВР

	15
	Муфта РР комбинированная
	шт.
	4
	40х11/4 НР

	16
	Муфта РР комбинированная
	шт.
	10
	20х1/2 ВР

	17
	Муфта РР комбинированная
	шт.
	20
	20х1/2 НР

	18
	Угольник РР
	шт.
	10
	90х90*

	19
	Угольник РР
	шт.
	8
	90х45*

	20
	Угольник РР
	шт.
	10
	75х90*

	21
	Угольник РР
	шт.
	8
	75х45*

	22
	Угольник РР
	шт.
	10
	63х90*

	23
	Угольник РР
	шт.
	8
	63х45*

	24
	Угольник РР
	шт.
	10
	50х90*

	25
	Угольник РР
	шт.
	8
	50х45*

	26
	Угольник РР
	шт.
	50
	32х90*

	27
	Угольник РР
	шт.
	20
	32х45*

	28
	Угольник РР
	шт.
	40
	25х90*

	29
	Угольник РР
	шт.
	20
	25х45*

	30
	Угольник РР
	шт.
	50
	20х90*

	31
	Угольник РР
	шт.
	20
	20х45*

	32
	Тройник переходной РР
	шт.
	4
	90х50х90

	33
	Тройник переходной РР
	шт.
	4
	75х50х75

	34
	Тройник переходной РР
	шт.
	4
	63х32х63

	35
	Тройник переходной РР
	шт.
	4
	50х32х50

	36
	Тройник переходной РР
	шт.
	54
	32х20х32

	37
	Тройник переходной РР
	шт.
	28
	25х20х25

	38
	Кран шаровый РР 40
	шт.
	2
	

	39
	Кран шаровый РР 32
	шт.
	12
	

	40
	Кран шаровый РР 20
	шт.
	12
	

	41
	Муфта РР 90
	шт.
	10
	

	42
	Муфта РР 75
	шт.
	10
	

	43
	Муфта РР 63
	шт.
	8
	

	44
	Муфта РР 50
	шт.
	8
	

	45
	Муфта РР 32
	шт.
	30
	

	46
	Муфта РР 25
	шт.
	20
	

	47
	Муфта РР 20
	шт.
	20
	

	48
	Крепление РР20
	шт.
	30
	

	49
	Хомут металлический со шпилькой Д 90
	шт.
	30
	

	50
	Хомут металлический со шпилькой Д 75
	шт. 
	20
	

	51
	Хомут металлический со шпилькой Д 63
	шт.
	20
	

	52
	Хомут металлический со шпилькой Д 50
	шт.
	20
	

	53
	Хомут металлический со шпилькой Д 32
	шт.
	100
	

	54
	Хомут металлический со шпилькой Д 25
	шт. 
	50
	

	55
	Изоляция «Энергофлекс» Д 90
	м.п.
	24
	(12 шт.)

	56
	Изоляция «Энергофлекс» Д 75
	м.п.
	20
	(10 шт.)

	57
	Изоляция «Энергофлекс» Д 63
	м.п.
	16
	(8 шт.)

	58
	Изоляция «Энергофлекс» Д 50
	м.п.
	12
	(6 шт.)

	59
	Изоляция «Энергофлекс» Д 32
	м.п. 
	36
	(18 шт.)

	60
	Лента герметизационная клейкая
	шт.
	6
	


Особые условия производства работ (при их наличии): отсутствие подвала, Проектная документация на дом отсутствует.
Составил: 

Представитель
ООО «Оленегорскводоканал»                                  _________________   (Свейлис А.Э.)                    
тел.:  8-921-281-23-95
	Зам. главы администрации                      
сельского поселения Ловозеро                                  __________________  (Юрьева С.А.)
                                                                                                                            

	Директор УК ООО «ЛТД»                                         __________________  (Живица Т.В.)


	Представитель Совета дома

 (квартира № _____)                                                    _________________(______________)    

	Ведущий специалист Фонда капитального
ремонта Мурманской области                                    __________________  (Гунбин А.Р.)



