Крыша пл. Ленина 2

| № | Наименование работ | Ед.Изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж покрытия кровли из шифера | М2 | 488 |
| 2 | Демонтаж мелких покрытий и обделок из листовой стали | М2 | 47 |
| 3 | Демонтаж ограждений | М2 | 98,6 |
| 4 | Замена карнизных и досок (брус) обрешетки | М2 | 43 |
| 5 | Устройство дополнительной обрешетки из бруса 50х50 мм. | М3 | 3 |
| 6 | Демонтаж слуховых окон | Шт | 2 |
| 7 | Антисептирование водными растворами | М2 | 288 |
| 8 | Демонтаж канализационных стояков д.150 h=4,3 м. | Шт | 4 |
| 9 | Монтаж слуховых окон | Шт | 2 |
| 10 | Устройство кровли из металлопрофиля НС35(А) | М2 | 488 |
| 11 | Устройство коньков | м/п | 62,3 |
| 12 | Уголок наружный 75х75 | м/п | 80 |
| 13 | Устройство карнизов | м/п | 98,6 |
| 14 | Устройство торцов | м/п | 108,3 |
| 15 | Монтаж ограждений кровли | м/п | 98,6 |
| 16 | Монтаж снегодержателей | м/п | 98,6 |
| 17 | Монтаж лестниц для обслуживания кровли 8 м/п | Шт | 2 |
| 18 | Устройство колпаков над вент. шахтами | Шт | 6 |
| 19 | Облицовка вент. Шахт металл профилем с устройством обрешетки | М2 | 72 |
| 20 | Демонтаж старого утепления чердака толщ. 100 мм. | М3 | 4,9 |
| 21 | Утепление чердака «Вермикулит» с применением пароизоляции (полиэтилен) и укрывной пароизоляционной мембраны | М2 | 488 |
| 22 | Устройство деревянных переходных мостков | м/п | 25 |
| 23 | Монтаж воздушных клапанов для не вентилируемых стояков д.110 HL900 NECO | Шт | 4 |
| 24 | Установка временных переносных ограждений | м/п | 108 |
| 25 | Устройства уголка внутреннего 400х400 мм. | м/п | 46 |
| 26 | Устройство уголка внутреннего облицовочного 400х400 мм. | м/п | 46 |
| 27 | Применение автокрана для демонтажных работ и подъема материалов |  |  |
| 28 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | т |  |
| 29 | Перевозка грузов 1 класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т. | т |  |